## Summary
Metric | Value
Total Customer Equipment Items | 973
Total Sample Equipment Items | 7021
Definitely Missing Equipment Types | 88
Potentially Missing Equipment Types | 20
Missing Building Systems | 0

## Missing_Equipment
Missing Equipment
raumbeleuchtung
druckerhöhungsanlage für löschwasseranlage
antennenanlage (stabanntenne, parabolspiegelantenne)
kompressionskältemaschine
gas-warnanlage
ladestation
kanalnetz
raumautomationssystem (bus-system)
abwassersammelanlage
management-ebene
türsprech- und türöffneranlage
ga-schaltschränke
treppenlifter
gaslöschanlage
leckagewarnanlage
sicherheitsbeleuchtungsanlage
tauchpumpe
wasseraufbereitungsanlage (dosierung)
kleinteilewaschmaschine
lagertank
netzersatzanlage-diesel
küchenabluftanlage
luftschleieranlage
lichtkuppel / oberlicht / dachfenster
anschlagpunkte
klimaschrank
werbeanlage
außentor
gaseinspeisung
transformator
abwasserleitungen
leichtflüssigkeitsabscheider
rauchwärmeabzugsanlage (rwa)
tritte / leitern
gastherme
zu- und abluftanlage
außentür
uhrenanlage
wärmeverteilnetz
sprinkleranlage
absorptionskältemaschine
innentor
kleinkälteerzeugung (einzelverdichter)
taubenabwehranlage (elektrisch) - weidenzaunprinzip - nicht laser / ultraschall / spiegel
schornstein
blindstromkompensationsanlage
maschinelle rauch-/wärmeabzuganlage (mra)
solarthermie
rauchschutz- / feuerschutzvorhang / rauchschürze
zentrale batterieanlage
automationssystem
abläufe
personenvereinzelungsanlage, schleuse/durchgangsschleuse
zugangskontrollanlage
gasleitungsnetz
ns-unterverteiler
müllpresse u. container mit kraftantrieb
innentür
wasseraufbereitungsanlage (enthärtung)
befahranlage
einbruchmeldeanlage
usv-anlage
kabel
außenfenster mit kipp- oder drehflügel
rohrleitungen
verteilnetz / pumpen - kälteerzeugung
druckerhöhungsanlage (nicht löschwasser)
druckhaltesystem mit fremddruckerzeugung
geneigtes dach
niederspannungshauptverteiler
ampelanlage
leitern, tritte ortsveränderl.
werkstattausstattung
schrankenanlage
löschwasseranlage (trocken)
splitanlage
scherenhubtisch
falt- und schiebewand
löschwasseranlage (nass-trocken)
seilsysteme
fernwärmeübergabestation - heißwasser
trockenalarmventilstation (tav)
flachdach
heizkörper
umluftkühlgerät
antennen (stabanntenne, parabolspiegelantenne)
verlegesysteme
nassalarmventilstation (nav)

## Potentially_Missing
Sample Equipment | Similar in Customer Data
sanitäre einrichtungsgegenstände | sanitär
brunnenanlage | brunnen
leitungen | steigleitungen
abluftanlage | abluftanlage, trafo 5, abluftanlage, trafo 6, kantine abluftanlage spülmaschine
lastenaufzug | kantine lastenaufzug 62-4053, aufzug, lastenaufzug altbau 261082006
brandmeldeanlage | brandmeldeanlage neu
zuluftanlage | zuluftanlage kegelbahn, kantine bsk zuluftanlage küche, kantine zuluftanlage küche
personenaufzug | personenaufzug a 261086004, aufzug, personenaufzug i 13101
klimaanlage | teilklimaanlagen
teilklimaanlage | teilklimaanlagen
hebeanlage | hebeanlagen, hebeanlagen/entwässerungspumpen, fäkalienhebeanlage
begleitheizung | heizung, rohrbegleitheizungen, rohrbegleitheizung
handfeuerlöscher | feuerlöscher
rückkühlwerk | trockene rückkühlwerke
brandschutzklappe | brandschutz, brandschutzklappen, brandschutzklappen gl-raum alt
wassererwärmungsanlage | wassererwärmungsanlagen
sonnenschutzanlage | sonnenschutzanlage eg/ug/og
behindertennotruf | behindertennotrufanlage wc-nord
elektroheizung | heizung, elektro
durchlauferhitzer, klein-, wand- und standspeicher | durchlauferhitzer

## Building_Systems_Coverage
Building System | In Customer Data | In Sample Data | Status
HVAC | ✅ | ✅ | ✅ OK
Electrical | ✅ | ✅ | ✅ OK
Plumbing | ✅ | ✅ | ✅ OK
Fire Safety | ✅ | ✅ | ✅ OK
Security | ✅ | ✅ | ✅ OK
Elevators | ✅ | ✅ | ✅ OK
Building Automation | ✅ | ✅ | ✅ OK
Structural | ✅ | ✅ | ✅ OK

## Customer_Equipment_Summary
Equipment_Type | Count
IZS-Komponenten | 342
IZS-Zutrittskontrollzentrale | 55
Niederspannungsleitungsanlagen | 42
Lüftungsanlagen | 38
Kleinlöschgeräte | 28
Innenbeleuchtungseinrichtungen | 27
Feuer-/Rauchschutzabschlüsse | 24
Abwasserleitungsanlagen | 24
Hebeanlagen/Entwässerungspumpen | 21
Warenverkaufseinrichtungen | 20
Brandschutzklappen | 19
sonstige Wassertechnische Einrichtungen | 18
Wassererwärmungsgeräte ortsfest | 17
kraftbetätigte Einrichtungen | 17
Sicherheitsleuchten, einzelne | 16
Wasserverteilanlagen | 16
Splitklimageräte | 16
Blitzschutz-/Erdungsanlage | 14
Außenbeleuchtungseinrichtungen | 14
Elektroakustische Anlagen | 11
besondere Einrichtungen | 10
autarke Zutrittsanlagen | 10
RWA-Anlagen | 10
Steig- und Anschlageinrichtungen | 9
Meldeeinrichtungen, sonstige | 9
Personen-/Lastenaufzüge | 9
Abscheider, Sperren | 8
Gefahrenmeldeanlagen | 8
Heizungsanlagen | 7
Technischer Platz allgemein | 7
spezielle Tätigkeiten | 7
Ortsveränderliche elektr. Anschlusseinr. | 7
Ventilatoren | 6
Krane | 6
Heizgeräte | 5
Gasversorgungseinrichtungen | 4
Zu-/Abluftgeräte | 4
Gemeinschaftsverpfleg.einr., sonstige | 4
Kühleinrichtungen | 4
Wasseraufbereitungsanlagen | 4
Sicherheitsbeleuchtung; Anlagen | 4
Druckbehälter, prüfpflichtig | 4
Medizinische Geräte und Hilfsmittel | 4
Abwasserbehandlunganlagen | 4
Küchen-/Kochgeräte | 3
Hydrantenanlagen | 3
Ladesäulen | 3
übergeordneter Schaltschrank | 3
Teilklimaanlagen | 3
Zentrale Kälteanlagen | 3
Feuerlöschschläuche/-armaturen | 2
Wasserdruckerhöhungsanlagen | 2
Wassergewinnungsanlagen | 2
Wasserspeicherungsanlagen | 2
Zeitdiensteinrichtungen | 2
Gebäude-/ Raumüberwachungsanlage | 1
Wassererwärmungsanlagen | 1
spezielle Kundenanforderungen | 1
trockene Rückkühlwerke | 1
Gleichstromanlagen | 1
Hebebühnen | 1
Fernwärmeheizungsanlagen | 1
Kleingüteraufzüge | 1
Firmenlogos | 1
Fahnen | 1
Steigleitungen | 1
Fassadenaufzüge | 1

## Sample_Equipment_Summary
Equipment_Type | Count
Außentür | 1765
Handfeuerlöscher | 690
Wärmeverteilnetz | 569
Niederspannungshauptverteiler | 320
GA-Schaltschränke | 245
NS-Unterverteiler | 227
Abluftanlage | 177
Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung | 168
Abläufe | 166
Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 147
Automationssystem | 128
Rohrleitungen | 127
Klimaanlage | 120
Brandmeldeanlage | 116
Hebeanlage | 86
Löschwasseranlage (nass-trocken) | 81
Personenaufzug | 75
Außentor | 72
Teilklimaanlage | 68
Sonnenschutzanlage | 67
Heizkörper | 63
Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 63
Tritte / Leitern | 60
Blitzschutzanlage | 58
Kanalnetz | 53
Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 52
Splitanlage | 51
Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel | 51
Zu- und Abluftanlage | 50
Wassererwärmungsanlage | 49
Türsprech- und Türöffneranlage | 48
Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 40
Luftschleieranlage | 39
Zuluftanlage | 37
Begleitheizung | 37
Kompressionskältemaschine | 34
Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung | 33
Raumbeleuchtung | 32
Verlegesysteme | 32
Kabel | 32
Werbeanlage | 31
Innentür | 31
Geneigtes Dach | 31
Leitungen | 30
Werkstattausstattung | 29
Tauchpumpe | 26
Außenbeleuchtung | 24
Flachdach | 22
Brandschutzklappe | 22
Abwasserleitungen | 22
Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser) | 21
Rückkühlwerk | 20
Gas-Warnanlage | 20
Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 17
Videoüberwachungsanlage | 16
Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung) | 16
Blindstromkompensationsanlage | 16
zentrale Batterieanlage | 15
Management-Ebene | 15
Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage | 14
Zugangskontrollanlage | 13
Löschwasseranlage (trocken) | 13
USV-Anlage | 13
Ampelanlage | 12
Schrankenanlage | 12
Innentor | 12
Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung) | 11
Umluftkühlgerät | 11
Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher | 9
Gastherme | 9
Lastenaufzug | 9
Klimaschrank | 8
Anschlagpunkte | 8
Brunnenanlage | 7
Sprinkleranlage | 7
Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA) | 7
Leckagewarnanlage | 6
Netzersatzanlage-Diesel | 6
Küchenabluftanlage | 6
Schornstein | 5
Raumautomationssystem (BUS-System) | 5
Gaseinspeisung | 5
Fettabscheider | 5
Treppenlifter | 4
Ladestation | 4
Seilsysteme | 4
Kleinteilewaschmaschine | 4
Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse | 4
Einbruchmeldeanlage | 3
Abwassersammelanlage | 3
Lagertank | 2
Neutralisationsanlage | 2
Transformator | 2
Leichtflüssigkeitsabscheider | 2
Befahranlage | 2
Gasleitungsnetz | 2
Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 2
Absorptionskältemaschine | 1
Falt- und Schiebewand | 1
Uhrenanlage | 1
Leitern, Tritte ortsveränderl. | 1
Trockenalarmventilstation (TAV) | 1
Nassalarmventilstation (NAV) | 1
Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 1
Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter) | 1
Elektroheizung | 1
Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb | 1
Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze | 1
Behindertennotruf | 1
Gaslöschanlage | 1
Scherenhubtisch | 1
Solarthermie | 1
Antennen (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 1